## MS4
LEMBAR KONTROL MEKARSARI 04 (LEBARAN 2023)
TANGGAL |  | : |  | TIM KONTROL
JAM MASUK |  | :
JAM KELUAR |  | : |  | STAFF PIC | ( ................... )
No | Area | Kegiatan | Status | Dicek Oleh | Catatan
1 | Pintu Masuk | Cek KRAN air teras depan, PASTIKAN MATI
2 | Pintu Masuk | Cek TYRAP PENGAMAN. Pastikan tidak ada yang MENCURIGAKAN
3 | Garasi/HRGA | Cek SEKERING DALAM. PASTIKAN ADA PULSANYA
4 | Garasi/HRGA | Cek dan pastikan palang pintu garansi sebelah kiri atas dan bawah (hadap RAINDOZ) sudah dislot dan digembok
5 | Garasi/HRGA | Cek dan pastikan palang pintu garansi sebelah kanan atas dan bawah (hadap RAINDOZ) sudah dislot dan digembok
6 | Garasi/HRGA | Sebelum memulai, pastikan pintu akses masuk di GARASI DIKUNCI terlebih dahulu
7 | Lt. 1 - Garasi | Pastikan pintu garasi kiri di slot dari dalam
8 | Lt. 1 - Garasi | Pastikan tidak ada kabel elektronik yg tersambung ke colokan listrik
9 | Lt. 1 - Garasi | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
10 | Lt. 1 - Garasi | Pastikan tidak ada yang bocor dari tangga putar
11 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan colokan listrik
12 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
13 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan tidak ada kabel elektronik yg tersambung ke colokan listrik
14 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan pintu kaca terkunci dan digembok
15 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan rolling door dalam ditutup dan terkunci
16 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan AC dalam keadaan mati dan kabel powernya dicabut
17 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan jendela ke halaman terkunci dan tertutup tirai
18 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan pintu besi dari ruang penjualan ke halaman terkunci slot dari dalam
19 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan keran air wastafel dan kamar mandi dalam keadaan mati
20 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan pintu akses ke ms6 terkunci dan digembok
21 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan jendela kaca display terkunci
22 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan MCB LT.2 dalam keadaan mati
23 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan pintu gypsum menuju kaca untuk pemasangan banner terkunci
24 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan colokan listrik dan plafon
25 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
26 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
27 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan keran air wastafel dan kamar mandi dalam keadaan mati
28 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan pintu akses ke ms6 terkunci dan digembok
29 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan pintu akses ke tangga garasi terkunci
30 | Lt. 2 - Ruang Finance | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
31 | Lt. 2 - Ruang Finance | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
32 | Lt. 2 - Ruang Finance | Pastikan keran air kamar mandi dalam keadaan mati
33 | Lt. 2 - Ruang Finance | Pastikan jendela terkunci dan tertutup tirai
34 | Lt. 2 - Ruang CCTV/Ekspedisi | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
35 | Lt. 2 - Ruang CCTV/Ekspedisi | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
36 | Lt. 2 - Ruang CCTV/Ekspedisi | Pastikan pintu balkon dan teralis terkunci dan tertutup tirai
37 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan MCB LT. 3 dalam keadaan mati
38 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan colokan listrik dan plafon
39 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
40 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
41 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan semua jendela terkunci
42 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan pintu kaca terkunci
43 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan keran air wastafel dan kamar mandi dalam keadaan mati
44 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan pintu akses ke ms6 terkunci dan digembok
45 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan pintu akses ke tangga garasi terkunci
46 | Lt. 3 - Ruangan Owner | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
47 | Lt. 3 - Ruangan Owner | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
48 | Lt. 3 - Ruangan Owner | Pastikan keran air kamar mandi dalam keadaan mati
49 | Lt. 3 - Ruangan Owner | Pastikan jendela terkunci dan tertutup tirai
50 | Lt. 3 - Ruangan Meeting | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
51 | Lt. 3 - Ruangan Meeting | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
52 | Lt. 3 - Ruangan Meeting | Pastikan jendela terkunci dan tertutup tirai
53 | Lt. 4 - Bag. Dalam | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
54 | Lt. 4 - Bag. Dalam | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
55 | Lt. 4 - Bag. Dalam | Pastikan jendela terkunci
56 | Lt. 4 - Bag. Dalam | Pastikan pintu terkunci
57 | Lt. 4 - Bag. Luar | Pastikan pintu akses ke rooftop terkunci
58 | Lt. 4 - Bag. Luar | Pastikan keran air wastafel dan kamar mandi dalam keadaan mati
59 | Lt. 4 - Bag. Luar | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
60 | Lt. 4 - Bag. Luar | Pastikan lampu tangga putar dalam keadaan mati
61 | Lt. 4 - Keseluruhan | Pastikan MCB LT. 4 dalam keadaan mati
62 | Lt. 4 - Keseluruhan | Pastikan tidak ada yang rembes air hujan
Turun ke lantai 1 dan ke halaman
63 | Halaman | Tutup pintu masuk garasi. Pastikan dikunci dengan 3 gembok
64 | Halaman | Pasang TYRAP PENGAMAN BARU
65 | Halaman | Pastikan pintu besi dari halaman ke ruang penjualan terkunci dan digembok
66 | Halaman | Pastikan semua rolling door dikunci gembok
67 | Halaman | Pastikan semua pagar semua dalam keadaan dikunci
68 | Halaman | Pastikan halaman bersih dan rapi
69 | Halaman | Pastikan Lampu Halaman Menyala
70 | Halaman | Kirim laporan berupa foto kunci dan tyrap Gedung toko MS4
PENANGGUNG JAWAB
(....................................)
CATATAN:
1 | Checklist ditujukan untuk memastikan toko/gudang ditinggalkan dalam kondisi baik dan terkunci
2 | PIC Koordinator bertanggungjawab sepenuhnya terhadap item checklist yang dikerjakan
3 | Owner dapat memastikan via group WA secara random jika diperlukan
4 | Kelalaian dalam mengerjakan checklist dianggap pelanggaran berat karena dapat berakibat fatal. Ex: jendela tidak terkunci dll

## MS6
LEMBAR KONTROL MEKARSARI 06 - MS (LEBARAN 2023)
TANGGAL |  | : |  | CATATAN
JAM MASUK |  | :
JAM KELUAR |  | : |  | STAFF PIC | ( ................... )
No | Area | Kegiatan | Status | Dicek Oleh | Catatan
Tim stand by masuk dari MS.4 melalui pintu penghubung di lantai 1
1 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan colokan listrik dan plafon
2 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
3 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
4 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan colokan dispenser tidak nyala
5 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan pintu kaca terkunci dan tertutup rolling door dari luar
6 | Lt. 1 - Bag. Dalam | Pastikan pintu akses masuk ke garasi ms6 terkunci
7 | Lt. 1 - Bag. Garasi | pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
8 | Lt. 1 - Bag. Garasi | Pastikan keran air wastafel dan kamar mandi dalam keadaan mati
9 | Lt. 1 - Bag. Garasi | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
10 | Lt. 1 - Bag. Garasi | Pastikan PINTU AKSES SEBELAH KANAN GARASI MS.6 (hadap ke halaman ) terkunci
11 | Lt. 1 - Bag. Garasi | Pastikan PINTU AKSES SEBELAH KIRI GARASI MS.6 digembok dan palang/slot terkunci
12 | Lt. 1 - Bag. Garasi | Pastikan pintu akses ruang tengah terkunci
13 | Lt. 1 - Kamar A | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
14 | Lt. 1 - Kamar A | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
15 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan MCB LT.2 dalam keadaan mati
16 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan colokan listrik dan plafon
17 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
18 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
19 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan keran air wastafel dan kamar mandi dalam keadaan mati
20 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan pintu akses ke ms4 terkunci dan digembok
21 | Lt. 2 - Ruang Tengah | Pastikan jendela terkunci
22 | Lt. 2 - Ruangan Belakang | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
23 | Lt. 2 - Ruangan Belakang | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
24 | Lt. 2 - Ruangan Belakang | Pastikan keran air dan kamar mandi dalam keadaan mati
25 | Lt. 2 - Ruangan Belakang | Pastikan jendela terkunci dan tertutup tirai
26 | Lt. 2 - Ruangan CCTV | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
27 | Lt. 2 - Ruangan CCTV | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
28 | Lt. 2 - Ruangan CCTV | Pastikan jendela terkunci
29 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan MCB LT. 3 dalam keadaan mati
30 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan colokan listrik dan plafon
31 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
32 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
33 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan semua jendela terkunci dan tertutup tirai
34 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan keran air wastafel dan kamar mandi dalam keadaan mati
35 | Lt. 3 - Ruang Tengah | Pastikan pintu akses ke ms4 terkunci dan digembok
36 | Lt. 3 - Ruangan Belakang | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati (lampu dalam dan lampu balkon)
37 | Lt. 3 - Ruangan Belakang | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
38 | Lt. 3 - Ruangan Belakang | Pastikan pintu balkon dalam keadaan terkunci
39 | Lt. 3 - Ruangan Belakang | Pastikan keran air kamar mandi dalam keadaan mati
40 | Lt. 3 - Ruangan Belakang | Pastikan jendela terkunci dan tertutup tirai
41 | Lt. 3 - Ruangan Depan | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
42 | Lt. 3 - Ruangan Depan | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
43 | Lt. 4 - Bag. Dalam | Pastikan semua lampu dalam keadaan mati
44 | Lt. 4 - Bag. Dalam | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke colokan listrik
45 | Lt. 4 - Bag. Dalam | Pastikan pintu akses ke balkon dalam keadaan terkunci
46 | Lt. 4 - Bag. Dalam | Pastikan keran air wastafel dan kamar mandi dalam keadaan mati
47 | Lt. 4 - Bag. Luar | Pastikan lampu balkon dalam keadaan mati
48 | Lt. 4 - Keseluruhan | Pastikan MCB LT. 4 dalam keadaan mati
49 | Lt. 4 - Keseluruhan | Pastikan tidak ada yang rembes air hujan
Masuk dari halaman MS.4 melalui pintu pagar
50 | Halaman | Pastikan semua rolling door terkunci dan di gembok
51 | Halaman | Pastikan lampu luar menyala
52 | Halaman | Pastikan PINTU GARASI dalam keadaan digembok serta tyrap terpasang
53 | Halaman | Pastikan PAGAR dalam keadaan digembok dan tyrap terpasang
54 | Halaman | Cek SEKERING Listrik. PASTIKAN ADA PULSANYA
55 | Halaman | Pastikan lampu halaman menyala
56 | Halaman | Pastikan halaman bersih dan rapi
57 | Halaman | Kirim laporan berupa foto kunci dan tyrap Gedung toko MS6
PENANGGUNG JAWAB
(....................................)
CATATAN:
1 | Checklist ditujukan untuk memastikan toko/gudang ditinggalkan dalam kondisi baik dan terkunci
2 | PIC Koordinator bertanggungjawab sepenuhnya terhadap item checklist yang dikerjakan
3 | Owner dapat memastikan via group WA secara random jika diperlukan
4 | Kelalaian dalam mengerjakan checklist dianggap pelanggaran berat karena dapat berakibat fatal. Ex: jendela tidak terkunci dll

## DSP 19
LEMBAR KONTROL RDSP - CIBADUYUT 19 (LEBARAN 2023)
TANGGAL |  | : |  | CATATAN
JAM MASUK |  | :
JAM KELUAR |  | : |  | STAFF PIC | ( ................... )
No | Area | Kegiatan | Status | Dicek Oleh | Catatan
1 | Lt. 1 - Bag. Luar | Pastikan semua pintu pagar terpasang gembok dan terkunci
2 | Lt. 1 - Bag. Luar | Pastikan lampu teras menyala
3 | Lt. 1 - Bag. Luar | Pastikan lampu samping (gg mekarsari) menyala
4 | Lt. 1 - Bag. Luar | Sebelum memulai kontrol checklist, pastikan pintu masuk DIKUNCI terlebih dahulu dari dalam
5 | Lt. 1 - Bag.Dalam | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
6 | Lt. 1 - Bag.Dalam | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
7 | Lt. 1 - Bag.Dalam | Pastikan keran air bak penampung dalam keadaan mati
8 | Lt. 1 - Bag.Dalam | Pastikan lampu toilet dalam keadaan mati
9 | Lt. 1 - Bag.Dalam | Pastikan keran air toilet dalam keadaan mati
13 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
14 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
16 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan lampu pantry dalam keadaan mati
17 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan keran air pantry dalam keadaan mati
18 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
19 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
20 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan sakelar lampu area ruang tengah dalam keadaan mati
21 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan jendela area depan dalam keadaan terkunci
22 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Cek jendela area depan. Pastikan tidak ada rembesan air
23 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan lampu area lantai 2 depan dalam keadaan mati
24 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan MCB lt 2 dalam keadaan mati
25 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan area lantai 2 bersih & rapi. Sampah di buang keluar
61 | Lt. 2 - Bag.Dalam | Pastikan pintu atap dak lantai 3 dalam keadaan tekunci
71 | Lt. 1 - Bag. Luar | Tutup pintu masuk. Pastikan dikunci dengan 4 gembok
72 | Lt. 1 - Bag. Luar | Pasang TYRAP PENGAMAN BARU
74 | Lt. 1 - Bag. Luar | Cek kembali sekring listrik halaman depan. Pastikan AMAN
75 |  | Kirim laporan berupa foto kunci dan tyrap RDSP Cibaduyut Raya 19
PENANGGUNG JAWAB
(....................................)
CATATAN:
1 | Checklist ditujukan untuk memastikan toko/gudang ditinggalkan dalam kondisi baik dan terkunci
2 | PIC Koordinator bertanggungjawab sepenuhnya terhadap item checklist yang dikerjakan
3 | Owner dapat memantau pengecekan secara random jika diperlukan
4 | Kelalaian dalam mengerjakan checklist dianggap pelanggaran berat karena dapat berakibat fatal. Ex: jendela tidak terkunci dll

## SR 39
LEMBAR KONTROL BISDEV - SR 39 (LEBARAN 2023)
TANGGAL |  | : |  | CATATAN
JAM MASUK |  | :
JAM KELUAR |  | : |  | STAFF PIC | ( ................... )
No | Area | Kegiatan | Status | Dicek Oleh | Catatan
1 | Pintu Masuk | Cek lampu teras/halaman depan. Pastikan MENYALA
2 | Pintu Masuk | Cek sekring listrik halaman depan. Pastikan AMAN
3 | Pintu Masuk | Cek TYRAP PENGAMAN. Pastikan tidak ada yang MENCURIGAKAN
4 | Pintu Masuk | Sebelum memulai kontrol checklist, pastikan pintu masuk DIKUNCI terlebih dahulu dari dalam
5 | Lantai 1 - Belakang | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
6 | Lantai 1 - Belakang | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
7 | Lantai 1 - Belakang | Pastikan keran air bak penampung dalam keadaan mati
8 | Lantai 1 - Belakang | Pastikan lampu toilet dalam keadaan mati
9 | Lantai 1 - Belakang | Pastikan keran air toilet dalam keadaan mati
10 | Lantai 1 - Belakang | Pastikan jendela area belakang dalam keadaan terkunci
11 | Lantai 1 - Belakang | Cek jendela area belakang. Pastikan tidak ada rembesan air
12 | Lantai 1 - Belakang | Cek pintu kaca belakang. Pastikan dalam keadaan terkunci
13 | Lantai 1 - Pantry | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
14 | Lantai 1 - Pantry | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
15 | Lantai 1 - Pantry | Pastikan sakelar lampu toilet dan pantry dalam keadaan mati
16 | Lantai 1 - Pantry | Pastikan lampu pantry dalam keadaan mati
17 | Lantai 1 - Pantry | Pastikan keran air pantry dalam keadaan mati
18 | Lantai 1 - Ruang Tengah | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
19 | Lantai 1 - Ruang Tengah | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
20 | Lantai 1 - Ruang Tengah | Pastikan sakelar lampu area ruang tengah dalam keadaan mati
21 | Lantai 1 - Ruang Tengah | Pastikan lampu area ruang tengah dalam keadaan mati
22 | Lantai 1 - Ruang Depan | Cek Palang kunci sebelah kanan (pintu darurat). Pastikan tidak dikunci
23 | Lantai 1 - Ruang Depan | Pastikan sakelar lampu teras/halaman depan dalam keadaan nyala
24 | Lantai 1 - Keseluruhan | Pastikan area lantai 1 bersih & rapi. Sampah di buang keluar
25 | Lantai 1 - Keseluruhan | Pastikan dan cek kembali semua lampu di area lantai 1 dalam keadaan mati
26 | Lantai 2 - Depan | Pastikan jendela area depan dalam keadaan terkunci
27 | Lantai 2 - Depan | Cek jendela area depan. Pastikan tidak ada rembesan air
28 | Lantai 2 - Depan | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
29 | Lantai 2 - Depan | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
30 | Lantai 2 - Depan | Pastikan lampu area lantai 2 depan dalam keadaan mati
31 | Lantai 2 - Tengah | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
32 | Lantai 2 - Tengah | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
33 | Lantai 2 - Tengah | Pastikan lampu area lantai 2 tengah dalam keadaan mati
34 | Lantai 2 - Belakang | Pastikan keran air pantry dalam keadaan mati
35 | Lantai 2 - Belakang | Pastikan jendela area belakang dalam keadaan terkunci
36 | Lantai 2 - Belakang | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
37 | Lantai 2 - Belakang | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
38 | Lantai 2 - Belakang | Cek jendela area belakang. Pastikan tidak ada rembesan air
39 | Lantai 2 - Belakang | Pastikan lampu area lantai 2 belakang dalam keadaan mati
40 | Lantai 2 - Belakang | Pastikan keran air toilet dalam keadaan mati
41 | Lantai 2 - Belakang | Pastikan lampu toilet dalam keadaan mati
42 | Lantai 2 - Keseluruhan | Pastikan MCB lt 2 dalam keadaan mati
43 | Lantai 2 - Keseluruhan | Pastikan area lantai 2 bersih & rapi. Sampah di buang keluar
44 | Lantai 2 - Keseluruhan | Pastikan semua sakelar lampu dalam keadaan mati
45 | Lantai 3 - Depan | Pastikan jendela area depan dalam keadaan terkunci
46 | Lantai 3 - Depan | Cek jendela area depan. Pastikan tidak ada rembesan air
47 | Lantai 3 - Depan | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
48 | Lantai 3 - Depan | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
49 | Lantai 3 - Depan | Pastikan lampu area lantai 3 depan dalam keadaan mati
50 | Lantai 3 - Depan | Pastikan tidak ada rembesan air dari plafon area lantai 3 depan
51 | Lantai 3 - Tengah | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
52 | Lantai 3 - Tengah | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
53 | Lantai 3 - Tengah | Pastikan lampu area lantai 3 tengah dalam keadaan mati
54 | Lantai 3 - Tengah | Pastikan tidak ada rembesan air dari plafon area lantai 3 tengah
55 | Lantai 3 - Belakang | Pastikan jendela area belakang dalam keadaan terkunci
56 | Lantai 3 - Belakang | Cek jendela area depan. Pastikan tidak ada rembesan air
57 | Lantai 3 - Belakang | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
58 | Lantai 3 - Belakang | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
59 | Lantai 3 - Belakang | Pastikan lampu area lantai 3 belakang dalam keadaan mati
60 | Lantai 3 - Belakang | Pastikan tidak ada rembesan air dari plafon area lantai 3 belakang
61 | Lantai 3 - Belakang | Pastikan pintu atap dak lantai 3 dalam keadaan tekunci
62 | Lantai 3 - Toilet | Pastikan keran air toilet dalam keadaan mati
63 | Lantai 3 - Toilet | Pastikan lampu toilet dalam keadaan mati
64 | Lantai 3 - Toilet | Pastikan tidak ada kabel yg tersambung ke stop kontak listrik
65 | Lantai 3 - Toilet | Pastikan penyimpanan barang tidak dekat dengan stop kontak listrik
66 | Lantai 3 - Toilet | Pastikan tidak ada rembesan air dari plafon area lantai 3 toilet
67 | Lantai 3 - Keseluruhan | Pastikan MCB lt 3 dalam keadaan mati
68 | Lantai 3 - Keseluruhan | Pastikan area lantai 3 bersih & rapi. Sampah dibuang keluar
69 | Lantai 3 - Keseluruhan | Pastikan semua lampu di lantai 3 dalam keadaan mati
70 | Halaman | Pastikan halaman depan dalam keadaan bersih dan rapi
71 | Halaman | Tutup pintu masuk. Pastikan dikunci dengan 3 gembok
72 | Halaman | Pasang TYRAP PENGAMAN BARU
73 | Halaman | Cek kembali keran air teras/halaman depan. Pastikan MATI
74 | Halaman | Cek kembali sekring listrik halaman depan. Pastikan AMAN
75 | Halaman | Kirim laporan berupa foto kunci dan tyrap Singgasana 39
PENANGGUNG JAWAB
(....................................)
CATATAN:
1 | Checklist ditujukan untuk memastikan toko/gudang ditinggalkan dalam kondisi baik dan terkunci
2 | PIC Koordinator bertanggungjawab sepenuhnya terhadap item checklist yang dikerjakan
3 | Owner dapat memantau pengecekan secara random jika diperlukan
4 | Kelalaian dalam mengerjakan checklist dianggap pelanggaran berat karena dapat berakibat fatal. Ex: jendela tidak terkunci dll